3.pielikums

Ministru kabineta

2012.gada 12.jūnija

noteikumiem Nr.409

Pazemes ūdeņu novērošanas rezultāti degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes teritorijā ________.gadā

I. Degvielas uzpildes stacijas vai naftas bāzes atrašanās vieta un piederība

Nosaukums un numurs _________________________________________

Adrese ______________________________________________________

Operatora nosaukums (firma)________________________________________

Operatora reģistrācijas numurs ___________________________________

Kontaktpersona un tālrunis ___________________________________

II. Novērojuma veicējs

Nosaukums (firma) _____________________________________________

Reģistrācijas numurs ____________________________________________

Licences numurs novērojuma veikšanai ______________________________

Kontaktpersona un tālrunis ____________________________________

Piezīme. Informācijai par monitoringa rezultātiem papildus pievieno degvielas uzpildes stacijas (DUS) vai naftas bāzes teritorijā ierīkoto urbumu izvietojuma shēmu, tajā norādot arī piesārņojošos objektus (piemēram, degvielas rezervuārus) un pazemes ūdeņu līmeņu hidroizohipsas.

III. Monitoringa cikla metodika un faktiskie dati ________.gadā

| Nr. p.k. | Parametri | 1.urb. | 2.urb. | 3.urb. | 4.urb. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urbumu raksturojums – pārbaudes dati |
| 1.1. | urbuma noslēgums (vāks) | ir/nav |  |  |  |  |
| 1.2. | urbuma apvalkcaurules cementācija | ir/nav |  |  |  |  |
| 1.3. | ūdens līmenis pirms atsūknēšanas | metri no zemes virsmas |  |  |  |  |
| 1.4. | peldošo naftas produktu slāņa biezums | nav/ir (cm) |  |  |  |  |
| 1.5. | urbuma dziļums | metri no zemes virsmas |  |  |  |  |

| 1.6. | filtra intervāls | metri no zemes virsmas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Monitoringa metodika un lauka dati par pazemes ūdeņu piesārņojumu |
| 2.1. | datums, kad no urbuma izsūknēts sastāvējies ūdens |  |  |  |  |
| 2.2. | parauga ņemšanas datums |  |  |  |  |
| 2.3. | parauga ņemšanas veids* |  |  |  |  |
| 2.4. | izgarojumi un plēve atsūknējamajā ūdenī | ir/nav |  |  |  |  |
| 2.5. | elektrovadītspēja | mS/cm |  |  |  |  |
|  |  | mēraparāta standarta tο C |  |
| 2.6. | pH līmenis |  |  |  |  |
| 3. | Laboratorija un paraugu testēšanas rezultāti |
| 3.1. | laboratorijā veiktās analīzes datums |  |  |  |  |
| 3.2. | laboratorija | nosaukums |  |
|  |  | akreditācijas apliecības numurs |  |
|  |  | testēšanas pārskata numurs |  |
|  |  | analīzes metode |  |
| 3.3. | kopējie naftas ogļūdeņraži (ogļūdeņražu C10–C40 indekss) | µg/l |  |  |  |  |
| 3.4. | benzols | µg/l |  |  |  |  |
| 3.5. | toluols | µg/l |  |  |  |  |
| 3.6. | etilbenzols | µg/l |  |  |  |  |
| 3.7. | ksiloli | µg/l |  |  |  |  |
| 3.8. | citi ūdens kvalitātes rādītāji | mg/l |  |  |  |  |

Piezīme.

* Pazemes ūdeņu paraugu ņemšanas veidi:

1. No "nepārtrauktas ūdens strūklas" – nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar dziļsūkni, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā pH līmeni un elektrovadītspēju (urbumiem ar labu ūdens pieteci).

2. Nepārtraukti atsūknējot ūdeni ar parauga noņēmēju, līdz urbumā ūdens tilpums nomainās vismaz trīs reizes, lai atbrīvotu ūdeni no suspendētajām daļiņām un stabilizētu tā elektrovadītspēju (urbumiem ar labu ūdens pieteci).

3. Urbuma divkārtēja atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un pēc urbuma piepildīšanās ar svaigu ūdeni tūlītēja parauga ņemšana ar parauga noņēmēju vai dziļsūkni trešās atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (urbumiem ar vāju ūdens pieteci).

4. Urbuma atsūknēšana līdz tā pilnīgai nosusināšanai un nākamajās dienās pēc urbuma piepildīšanās ar svaigu ūdeni parauga ņemšana ar parauga noņēmēju vai dziļsūkni atkārtotas atsūknēšanas gaitā, kontrolējot ūdens elektrovadītspēju pirms un pēc parauga ņemšanas (urbumiem ar ļoti vāju ūdens pieteci).

IV. Novērojuma veicēja secinājumi

1. Novērojumu urbumu tīkla stāvoklis:

Urbumu skaits, izvietojums un konstrukcijas ļauj droši noteikt pazemes ūdeņu plūsmas virzienu, kontrolēt to piesārņojumu ar naftas produktiem, ņemt reprezentatīvus paraugus un mērīt peldošo naftas produktu slāņa biezumu.

Jāpārurbj atsevišķi urbumi, kuru konstrukcija neatbilst pazemes ūdeņu novērošanas prasībām (norādīt urbumu konstrukcijas nepilnības):

urbuma Nr. ___________

pazemes ūdeņu līmenis ilgstoši atrodas dziļāk par filtra intervālu (nepietiekams urbuma dziļums)

pazemes ūdeņu līmenis ilgstoši atrodas augstāk par filtra intervālu (nepietiekams filtra garums)

ļoti vāja pazemes ūdeņu pietece urbumā urbuma konstrukcijas nepilnību dēļ (nepietiekams urbuma dziļums, filtra garums, diametrs)

urbums ir aizbiris vai pieplūdis, vai ir citi nopietni bojājumi, kurus nevar izlabot.

Jāierīko papildu urbumi.

Jāierīko jauns novērojumu urbumu tīkls, jo esošais novērojumu urbumu tīkls ir nepiemērots pazemes ūdeņu novērojuma veikšanai.

2. Pazemes ūdeņu piesārņojums ar naftas produktiem, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem par virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti:

| piesārņojums nav konstatēts neregulāri novērojams piesārņojums, kas nepārsniedz mērķlielumu pastāvīgi novērojams piesārņojums, kas nepārsniedz mērķlielumu piesārņojums pārsniedz mērķlielumu ar tendenci samazināties piesārņojums pārsniedz mērķlielumu bez izteiktas tendences samazināties vai palielināties | piesārņojums pārsniedz mērķlielumu ar tendenci palielināties piesārņojums pārsniedz robežlielumu ar tendenci samazināties piesārņojums pārsniedz robežlielumu bez izteiktas tendences samazināties vai palielināties piesārņojums pārsniedz robežlielumu ar tendenci palielināties |
| --- | --- |

3. Pazemes ūdeņu plūsmas virziens saskaņā ar novērojumu datiem:

ir nemainīgs gada laikā, kad veikti novērojumi

ir mainīgs gada laikā, kad veikti novērojumi

nav droši zināms novērojumu urbumu tīkla nepilnību dēļ.

V. Izmaiņas objekta darbībā, hidroģeoloģiskajā situācijā un novērojuma veikšanā

| 1. Novērošanas cikls netika veikts |  | gadā (gados), jo |
| --- | --- | --- |
| (norāda iemeslu) |

| 2. Kopš |  | degvielas uzpildes stacija vai naftas bāze ir |
| --- | --- | --- |
|  | (datums) |  |
| pārtraukusi darbību. |

| 3. No |  | līdz |  | tika veikta pazemes ūdeņu sanācija, un |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (datums) |  | (datums) |  |
| ar to saistītas pozitīvas izmaiņas ir novērotas |  | urbumos Nr. |  |
|  | (skaits) |  |

| 4. No |  | līdz |  | notika naftas produktu noplūde vai cita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (datums) |  | (datums) |  |
| veida piesārņotājvielu emisija vidē, un ar to saistītas negatīvas izmaiņas ir |
| novērotas |  | urbumos Nr. _________ |
|  | (skaits) |  |

| 5. |  | tika ierīkots objekts, kas ietekmē pazemes |
| --- | --- | --- |
|  | (gads, mēnesis) |  |
| ūdeņu plūsmu, – |  | , un ar to saistītas pazemes |
|  | (objekts, piemēram – grāvis) |  |
| ūdeņu līmeņa izmaiņas ir novērotas |  | urbumos Nr. _______ |
|  | (skaits) |  |

| 6. No |  | līdz |  | tika ierīkoti |  | papildu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (datums) |  | (datums) |  | (skaits) |  |
| novērojumu urbumi Nr.___________ |

| 7. |  | tika pārurbti novērojumu urbumi Nr._________ |
| --- | --- | --- |
|  | (datums) |  |

| 8. |  | tika likvidēti novērojumu urbumi Nr.________________ |
| --- | --- | --- |
|  | (datums) |  |

Piezīmes:

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

| Veidlapu aizpildīja |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts*) |

| Operators |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (pārstāvja vārds, uzvārds) |  | (paraksts*) |

Z.v.*

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "zīmoga vieta" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.