Ministru kabineta noteikumi Nr.1166

Rīgā 2009.gada 13.oktobrī (prot. Nr.69 27.§)

### Grozījumi Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā"

Izdoti saskaņā ar Būvniecības

likuma 2.panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumos Nr.299 "Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 66., 160.nr.; 2007, 137.nr.; 2009, 69.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Sabiedrības veselības aģentūra" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Veselības inspekcija" (attiecīgā locījumā).

2. Svītrot 9.5.apakšpunktu.

3. Izteikt 29.punktu šādā redakcijā:

"29. Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā."

4. Izteikt 2.pielikumu šādā redakcijā:

"2.pielikums

Ministru kabineta

2004.gada 13.aprīļa

noteikumiem Nr.299

APSTIPRINU

(pašvaldības nosaukums)

(atbildīgās amatpersonas amats)

(atbildīgās amatpersonas vārds, uzvārds un

paraksts)

_____.gada ____.______________

AKTS

Kods

| par |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (būves nosaukums, atrašanās vieta un zemes kadastra numurs) |  |
|  |  | pieņemšanu ekspluatācijā |

_____________________                                                   20___.gada ___.___________

(akta sastādīšanas vieta)

Būvniecības veids (vajadzīgo atzīmēt ar x):

jaunbūve  rekonstrukcija   renovācija  restaurācija

| Pasūtītājs (būvētājs) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (fiziskās personas vārds, uzvārds, personas kods |
|  |  | vai juridiskās personas nosaukums un reģistrācijas numurs) |

| 1. Komisija izveidota ar |  |
| --- | --- |

20__.gada ___.___________ lēmumu Nr._______.

Komisijas locekļi ir:

| 1.1. pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs) |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, būvniecības kontroles tiesību apliecības numurs) |
| 1.2. pašvaldības arhitekts |  |
|  | (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |
| 1.3. pasūtītājs (būvētājs) |  |
|  | (amats, vārds, uzvārds vai vārds, uzvārds un personas kods) |
| 1.4. būvprojekta autors (ja objektā nav veikta autoruzraudzība saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 161.punktu vai ja tas ir arhitektūras konkursa projekts) |  |
|  | (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |

2. Komisijas darbā pieaicināti:

| 2.1. būvuzraugs |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |
| 2.2. būvprojekta autors |  |
|  | (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |
| 2.3. galvenais būvuzņēmējs |  |
|  | (juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs, |
|  | juridiskā adrese, licences numurs, |
|  | pilnvarotās amatpersonas amats, vārds, uzvārds vai fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |

3. Komisija iepazinās ar:

3.1. tās rīcībā nodotu būvprojektu _________ sējumos

| 3.2. ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu Nr.____________, ko izdevis |  |
| --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs) |

3.3. būvdarbu izpildi un būvdarbu izpildes dokumentāciju:

3.3.1. būvdarbu žurnālu Nr.__________

3.3.2. autoruzraudzības žurnālu Nr.__________

3.3.3. nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktu uz ___ lapām ___ sējumā(-os).

4. Komisija izvērtēja:

4.1. pasūtītāja (būvētāja) apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai

4.2. šādu valsts, pašvaldību un citu institūciju atzinumus:

| 4.2.1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta |  | atzinums Nr.____ uz _____ lapām |
| --- | --- | --- |
|  | (datums) |  |

tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm

| 4.2.2. Veselības inspekcijas |  | atzinums Nr.____ uz _____ lapām |
| --- | --- | --- |
|  | (datums) |  |

tikai sabiedriski nozīmīgām būvēm

| 4.2.3. reģionālās vides pārvaldes |  |  |  | atzinums Nr.____ uz _____ lapām |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (datums) |  |
| 4.2.4. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas |  |  |  | atzinums Nr.____ uz _____ lapām |
|  |  |  | (datums) |  |
| 4.2.5. |  |  |  | atzinums Nr.____ uz _____ lapām |
|  | (institūcija) |  | (datums) |  |
| 4.2.6. |  |  |  | atzinums Nr.____ uz _____ lapām |
|  | (institūcija) |  | (datums) |  |
| 4.2.7. |  |  |  | atzinums Nr.____ uz _____ lapām |
|  | (institūcija) |  | (datums) |  |

5. Komisija uzklausīja tās darbā pieaicinātās amatpersonas un speciālistus un konstatēja:

| 5.1. būvdarbi veikti, pamatojoties uz būvatļauju Nr.__________, ko 20__.gada |  |
| --- | --- |
| ___.___________ izsniegusi |  |
|  | (būvvaldes nosaukums) |

5.2. būvniecība sākta 20___.gada ___.___________

| 5.3. būve atbilst būvprojektam, ko izstrādājis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (projektētāja vārds, uzvārds, sertifikāta numurs vai |  |
| nosaukums, reģistrācijas numurs un licences numurs) |  |  | un ko 20___.gada___.___________ |  |
| ar Nr._________ akceptējusi |  |  |  |  |
|  |  | (būvvaldes nosaukums) |  |  |

5.4. izmaiņas un atkāpes no akceptētā būvprojekta IR/NAV (vajadzīgo pasvītrot), tās saskaņotas noteiktajā kārtībā un atzīmētas būvprojekta tehniskajā dokumentācijā.

6. Būves tehniski ekonomiskie rādītāji:

6.1. ēka:

6.1.1. stāvu skaits (kuros veikti darbi/kopā ēkā) _________/_________

6.1.2. apbūves laukums (jaunbūvēm) __________ m2

6.1.3. kopējā platība (kurā veikti darbi/kopā ēkā) _________/_________ m2

6.1.4. ēkas būvtilpums (kurā veikti darbi/kopā ēkā) _________/_________ m3

6.1.5. ēkas nesošās konstrukcijas un apdare:

| Nr.p.k. | Konstrukcija un apdare | Veids | Materiāls |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.5.1. | pamati |  |  |
| 6.1.5.2. | vertikālā konstrukcija |  |  |
| 6.1.5.3. | starpstāvu pārsegumi |  |  |
| 6.1.5.4. | jumta konstrukcija |  |  |
| 6.1.5.5. | jumta segums |  |  |
| 6.1.5.6. | fasādes apdare |  |  |

6.1.6. ugunsnoturības pakāpe ____________

6.1.7. funkciju raksturojums (saskaņā ar būvju klasifikatoru):

| Nr.p.k. | Ēkas funkciju raksturojums | Daudzums |
| --- | --- | --- |

6.1.8. inženiertehniskais aprīkojums (vajadzīgo atzīmēt ar x):

6.1.8.1. elektroapgāde:

centralizētā

autonomā ( vēja   ūdens   saules   cita)

6.1.8.2. gāzes apgāde:

centralizētā

vietējā ( rezervuāra  balonu)

6.1.8.3. ūdensapgāde:

centralizēta

vietējā (artēziskā kvartāla akas no atklāta ūdensavota)

ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

iekšējā ugunsdzēsības ūdensapgāde

6.1.8.4. apkure:

centralizētā

centrālā (apkures katls)

vietējā ( krāsns   kamīns   plīts)

6.1.8.5. kurināmais:

cietais

šķidrais

gāze

elektrība

6.1.8.6. karstā ūdens apgāde:

centralizētā

lokālā

individuālā ( vanna   duša)

6.1.8.7. kanalizācija:

centralizētā

lokālā

individuālā

lietusūdens

tehnoloģiskā

6.1.8.8. attīrīšanas iekārtas:

mehāniskās

ķīmiskās

bioloģiskās

6.1.8.9. vēdināšana:

dabiskā

piespiedu

6.1.8.10. lifti:

pasažieru

kravas

citi

6.1.8.11. vājstrāvu tīkli:

telefons

TV

radiotranslācija

citi

6.1.9. drošības sistēmas:

ugunsaizsardzības sistēma

aizsargsignalizācijas sistēma

ārkārtējo apstākļu apziņošanas sistēma

6.2. inženierkomunikācijas:

6.2.1. inženierkomunikāciju veids (ūdensvads, kanalizācija, kabeļi) ___________

6.2.2. trases kopgarums ___________ m

6.2.3. virszemes daļa ___________ m

6.2.4. apakšzemes daļa ___________ m

6.2.5. inženierkomunikāciju tehniskais raksturojums:

| Nr.p.k. | Inženierkomunikāciju veids | Konstrukciju materiāls | Šķērsgriezums (mm) | Daudzums (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6.3. ielas (ceļu pārvadi):

6.3.1. ielas (ceļu pārvada) kopējais garums ___________ m

6.3.2. kopējā platība, kurā veikti darbi, ___________ m2

6.3.3. brauktuves platība ___________ m2, ietvju platība ___________ m2

6.3.4. zālāju platība ___________ m2, nomales platība ___________ m2

6.3.5. nogāžu nostiprinājums ar zāļu sēju ___________ m2

6.3.6. ielas (ceļu pārvada) tehniskais raksturojums:

| Nr.p.k. | Būves tehniskie rādītāji | Daudzums (m) |
| --- | --- | --- |

6.3.7. funkcionālais raksturojums:

| Būves funkcija | Daudzums (m2) |
| --- | --- |

6.4. ēkas energoefektivitātes rādītāji:

6.4.1. aprēķinātais enerģijas patēriņš ___________ MWh gadā

6.4.2. aprēķinātais īpatnējais enerģijas patēriņš _____________ kWh/m2 gadā.

7. Būvniecības kopējās izmaksas (pēc pasūtītāja apliecinājuma) ir Ls ________.

8. Iekšējās un ārējās inženierkomunikācijas un iekārtas pārbaudītas un atzītas par derīgām ekspluatācijai ar attiecīgiem atzinumiem, kas pievienoti šim aktam.

9. Tehnoloģiskās līnijas un iekārtas uzbūvētas, samontētas, noregulētas, izmēģinātas un pieņemtas ar attiecīgiem dokumentiem, kas pievienoti šim aktam.

10. Atliktie būvdarbi (teritorijas apzaļumošana, fasādes fragmentu apdare) jāpabeidz šādā apjomā un termiņos:

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Pabeigšanas termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. Pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (pēc šī akta apstiprināšanas) ____ gadu laikā atklājušos būvdarbu defektus galvenais būvuzņēmējs novērsīs par saviem līdzekļiem.

12. Komisija ierosina atzīt _________________________________ par derīgu ekspluatācijai.

(būves nosaukums)

13. Pieņemšanas akts sastādīts ______ eksemplāros.

Izpilddokumentācija nodota glabāšanai ________________________________________.

| Pašvaldības būvinspektors (komisijas priekšsēdētājs) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Pašvaldības arhitekts |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Pasūtītājs (būvētājs) |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |
| Būvprojekta autors |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |

Ar aktu iepazinās:

| galvenais būvuzņēmējs |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  | (datums) |
| ___________________ (norādīt amatpersonu) |  |  |  |  |  |
|  | (vārds, uzvārds) |  | (paraksts) |  | (datums)". |

Ministru prezidents	V.Dombrovskis

Ekonomikas ministrs	A.Kampars